{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["표지","Q&A"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"표지","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,2,7],[8,0,11,7],[12,0,12,7],[39,0,41,7]]}
[]
[{"$nulls":5},"정부 3.0 공공기관 사전공표정보"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["고객상담 Q&A"]
[]
[]
[]
["(기간 : 2018.01.01 ~ 2018.12.31)"]

{"sheet":"Q&A","index":1,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["질의일자","제목","질의내용","답변내용"]
["2019.01.07","한국전력기술 열린도서관 난방요청","한국전력기술에서 운영하고 있는 열린도서관을 잘 이용하고 있는 김천시민입니다.\n\n그런데 겨울들어 기온이 떨어지면서 열린도서관의 실내온도가 너무나 낮아서 이용하는데 매우 불편합니다.(손과 발이 시립니다..)\n\n아침에 기온이 첨부파일과 같이 8.2도씨입니다.\n최소한 18도씨~20도씨는 되어야 하지 않을까요?\n\n방학이 시작되니 초등학생 아이들도 아침부터 이용중에 있습니다.\n\n도서관 담당사서에게 이야기 했지만 담당사서가 해결할 수 있는 부분은 아닌것 같아 직접 글을 올립니다.\n\n빠른조치를 부탁드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n먼저, 열린도서관을 이용해주셔서 감사합니다.\n\n현재 회사의 난방시스템을 가동중에 있으나, \n도서관의 천정높이가 높아 \n오전의 경우 충분히 난방이 안되는 것으로 파악되었습니다. \n\n아침의 난방시간을 앞당겨 실시하도록 조치해 조금더 따뜻한 환경이 되도록 하였습니다.\n\n이와 같이 실시하였음에도 불구하고 오전시간의 도서관 온도가 낮다면 \n추후에 필요한 조치를 강구하도록 하겠습니다.\n\n앞으로도 열린도서관을 많이 찾아주시면 감사하겠습니다."]
["2019.01.10","회사 Wifi 관련 요청","한국전력기술을 자주찾는 지역주민입니다.\n\n회사 로비에서는 와이파이가 되고 안내데스크에 문의하면 비밀번호도 알려주셔서 와이파이 사용이 가능합니다.\n\n그런데 열린도서관에서는 와이파이가 되지 않습니다.\n테더링을 사용하려고 해도 연결이 되지 않습니다.\n\n도서관 담당사서에게 문의를 했더니\n회사 보안 때문에 와이파이가 안되고 테더링도 연결을 끊는 장치가 설치되어 있다고 했습니다.\n\n개방된 열린도서관인데 도대체 어떤것으로 보안구역인것인지 모르겠네요\n\n김천시민에게 개방된 도서관 공간이며,\n노트북이나 테블릿으로 인터넷강의를 들으면서 공부하려고 해도 할수가 없습니다.\n\n와이파이를 사용할 수 있도록 해주시고\n테더링을 강제로 끊는 장치도 없애주시길 요청드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n우리회사는 열린공간(열린도서관, 카페 등)에서 상시 인터넷 접속이 가능하도록 현재 준비 작업 중에 있으며, 1월 내에 설치 완료될 예정임을 알려드립니다.\n\n앞으로 열린공간에서 인터넷을 이용하시며 불편한 사항이 있으시면 문의주시기 바랍니다\n담당 : 정보보안실 강현중 부장(054-421-4758)\n\n감사합니다.\n\n\n "]
["2019.03.13","사보구독 주소변경 신청합니다.","사보 항상 잘받아보고 있습니다.\n이사로 주소변경 신청합니다.\n\n기존주소 : 경기도 수원시 팔달구 아주로13번길 22 201호 (16497)\n변경주소 : 경기도 수원시 팔달구 아주로 17 210호 (16497)\n\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n요청하신 사보 구독 주소는 변경처리되었으며, 2019년 4월호부터 변경된 주소로\n발송되오니 참고하시기 바랍니다.\n\n감사합니다.\n\n"]
["2019.05.14","APR1400 관련 질문드립니다.","안녕하세요.\n\n서울대학교 원자핵공학과에 재학중인 김태환이라고 합니다.\n\n다름이 아니라 APR1400에 대한 아래 자료에서 제가 배운 지식과 다른 점이 있어 질문 드리게 되었습니다.\n(https://www.kepco-enc.com/portal/contents.do?key=1240)\n\n노심손상빈도와 원자로건물 손상빈도가 10/RY로 표기되어 있는데,\n\n제가 PSA에 대해 공부하면서 배웠던 수치는 10^(-5)/RY 정도로 기억합니다.\n\n혹시 10/RY가 맞는 것인지, 아니면 -5 지수가 누락되어 있는 것인지 궁금합니다.\n\n직관적으로 생각해 봤을때 Reactor Year당 10회 발생이라는 수치는 너무 말이 되지 않는 것 같아 질문 드리게 되었습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\nAPR1400형은 다음의 조건을 충족할 수 있도록 설계하여 안전성이 매우 향상된 원자력발전소입니다.\n - 노심손상빈도(Core Damage Frequency, CDF) : 1.0E-5/RY 이하\n - 원자로건물손상빈도(Containment Failure Frequency) : 1.0E-6/RY 이하\n\n따라서, 현재 한국전력기술 홈페이지에 기술되어 있는 해당 수치를 최대한 빠른 시간내에 개정하도록 하겠습니다.\n\n지적해주셔서 감사합니다.\n"]
["2019.05.28","HP PageWide XL 시리즈 총판!!.","한국전력기술(주) 의 무궁한 발전을 기원드립니다!!.\n본사, 케이-텍시스템은 HP PageWide XL 복합기/ 프린터 총판입니다!!.\n한국전력기술(주)의 설계 및 도면복사/ 출력시 저희장비를 참고해주시기 바라며, HP PageWide XL 시리즈의 자료가 필요하시면 보내 드리도록 하겠습니다!!.\n대단히감사합니다!!.\n\nHP PageWide XL 총판!!.\n케이-텍 시스템, 박  인  동 부장.\nHP : 010-3753-3903.\nTEL : 02-806-3902/3, FAX : 02-806-3908.\nE-mail : idpark@k-tecsystem.co.kr","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사합니다.\n\n홍보, 광고성 글은 답변처리되지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.\n\n감사합니다."]
["2019.05.29","김천 본사 한빛홀 대관 및 한전 사내 합창단 관련 문의","어디다가 문의를 드려야 할지 몰라서 고객 상담실에 문의를 남기게 되었습니다. 저는 한전기술 본사 바로 옆 농소초등학교에서 근무하고 있는 문화예술부 교사 곽혜정입니다.\n\n다름이 아니라, 올 하반기에 본교를 거점으로 하여 김천 본사 인근 학교가 모여 (농소초, 율곡초, 운곡초, 율곡중) 연합 합창단을 창단할 계획에 있습니다.\n\n지역 거점 학교 사업인지라 경북 교육청의 지원도 조금 받고 있지만, 한전의 협조 및 후원을 받을 수 있는지 여쭈어보고자 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.\n\n문의 사항입니다.\n1. 김천 드림밸리 소년소녀 합창단 창단시 한전에서 후원을 받을 수 있는\n   방법이 있는지. (지역 문화 발전을 위한 후원)\n2. 한전 공연장 대관이 가능한지, 비용이 있다면 얼마인지.\n3. 사내 합창단과 연합 공연 또는 찬조 출연 요청이 가능한지.\n\n담당하시는 분과 전화나 면담으로 자세하게 설명드리고 싶습니다.\n첨부파일로 상세 계획을 보내드립니다.\n\n꼭 담당자와 연결 시켜주시면 감사하겠습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n문의하신 내용은 사내 담당부서가 각기 다른 부분이 있어\n전반적인 지역사회 업무를 담당하고 있는 혁신성장실 사회적가치팀으로 문의주시면\n상세히 답변드리도록 하겠습니다.\n(054-421-3797 또는 8055)"]
["2019.06.10","학생들을 대상으로 한 교육 참여 프로그램이 있나요?","안녕하세요? 한국전력기술에 관심이 많은 학생입니다.\n\n혹시 귀사에서 학생 또는 일반인을 대상으로 한 강의나 교육 참여프로그램을 진행하고 있는지, 있다면 어디서 정보를 찾을 수 있는지 알고 싶습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n안녕하세요 대외교육팀 입니다.\n\n문의하신 학생들을 대상으로 한 프로그램은\n\n전국 4년제 대학교 공학계열 관련학과 2~3학년 학생을 대상으로 \nPower Engineering School 겨울(1월 초)/여름(7월 초) 캠프를 진행하고 있습니다.\n\n모집공고는 회사 홈페이지 공지사항으로 공지하고 있습니다.\n\n감사합니다.\n"]
["2019.08.02","체험형 인턴 채용 관련해서 질문드립니다.","한국전력기술 인사담당자님께\n\n안녕하십니까, 체험형 인턴 지원자 이경준입니다.\n이번 2019년 하반기 체험형 인턴 채용 관련해서 여쭙고 싶은 것이 있어 질문드리게 되었습니다.\n\n1. 채용대상 관련\n '하반기 채용공고 <2-나. 결격사유>' 중 채용대상 제외자에 '취업이 결정된 자(입사대기자 포함)'라고 명시돼 있는데 이 시점이 언제인지 궁금합니다. 가령, 제가 타사에 근무중인데 어느 시점까지 계약 해지가 완료돼야 채용대상에 포함되는지 궁금합니다.\n\n2. 채용전형 관련\n '하반기 채용공고 <3-가. 채용전형 개요>' 중 '서류전형'과 '면접전형'이 있는데, 각 전형이 '허들식'인지 궁금합니다. 다시 말씀드려, '서류전형'을 통과하면 '서류전형'에서 산정된 점수가 '임용'에 영향을 주는지, 준다면 어느 비율만큼 주는지 궁금합니다.\n\n3. 직무 관련\n 개인적으로 '하반기 채용공고  <직무기술서 : 인턴>'과 동년 '상반기 채용공고 <직무기술서 : 사무[인턴]>'이 서로 대동소이하다고 생각합니다. 이번 하반기 인턴 사원은 사무직만 채용하는 것인지, 그리고 '상반기 채용공고 <직무기술서 : 기술[인턴]>'에 명시된 직무는 배정받을 수 없는지에 대해 궁금합니다.\n 참고를 위해 '상반기 채용 공고'를 글에 첨부하겠습니다.\n\n3-1. 직무변경 관련\n 또한, 사무직만 채용된다면 인턴으로 채용 후 전공에 따라 '하반기 채용공고 <직무기술서 : 인턴>'에 명시돼 있는 직무 이외의, 지원자의 전공 관련 직무를 수행할 수 있는지 궁금합니다.\n\n4. 거주 관련\n 이번 하반기에 채용되는 인턴에게 사택 또는 근처 대학의 기숙사가 제공되는지 궁금합니다.\n\n 대외적으로 어려운 시기에 대한민국 에너지 관련 기술 선진화를 위해 보이지 않는 곳에서 묵묵히 일하시는 한국전력기술 임직원분들께 감사드립니다. 요즘 날씨가 정말 더운데 건강 조심하시길 바라겠습니다!\n\n한국전력기술 하반기 체험형 인턴 지원자\n이경준 올림","삭제된 질의."]
["2019.08.19","국내 석탄 화력 발전소 습식 탈황 설비에 들어가는 삭회석 연간 사용량","안녕하세요.\n저는 작은 중소업체에서 연구원으로 일하고 있습니다.\n저희 회사에서 습식 탈황제거에 사용되는 석회석 대체품 개발을 하게 되어 보고서를 작성해야 하는데 전국 석탄 화력 발전소 습식 탈황설비에 들어가는 석회석 연간 사용량을 알 수 있을까요?\n몇군데 전화로 문의를 하는데 정확한 자료를 얻기가 어렵네요.\n아니면 이런 자료를 알아볼 수 있는 경로가 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n 동일내용의 질의 건으로 타부서 답변예정"]
["2019.08.19","국내 석탄 화력 발전소 습식 탈황 설비에 들어가는 삭회석 연간 사용량","안녕하세요.\n저는 작은 중소업체에서 연구원으로 일하고 있습니다.\n저희 회사에서 습식 탈황제거에 사용되는 석회석 대체품 개발을 하게 되어 보고서를 작성해야 하는데 전국 석탄 화력 발전소 습식 탈황설비에 들어가는 석회석 연간 사용량을 알 수 있을까요?\n몇군데 전화로 문의를 하는데 정확한 자료를 얻기가 어렵네요.\n아니면 이런 자료를 알아볼 수 있는 경로가 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n 기 접수된 내용과 동일한 질의 건으로 타부서 답변예정 "]
["2019.09.25","수요관리사업 입찰 문의","안녕하세요\n수요관리사업자 에넬엑스코리아입니다.\n\n귀 기관의 DR(Demand Response, 전력수요자원 반응 : 전력공급이 부족한 동·하계시기에 전력 수요를 제어하여 국가전력 안정화에 기여하는 국가 제도) 입찰 일정을 문의드립니다.\n\n귀 기관 웹사이트에서 본건 입찰 일정 검색되지 않아 이렇게 문의 드리는 점 양해 바랍니다.\nDR제도에 현재 참여중이시거나 혹은 참여를 타진중이실경우, 입찰 일정에 대한 공유부탁드립니다. 자사는 입찰에 참여하여 귀사가 국가 전력산업에 기여하고 추가 수익금을 창출할 수 있도록 적극 서포트하겠습니다.\n\n따라서, \n문의 사항은\n1) DR 공개 입찰 일정\n2) DR 입찰 담당자 성함 및 연락처 \n이오니 회신부탁드립니다.\n\n고맙습니다.","\n한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n\n고객님께서 문의하신 DR 입찰과 관련하여 우리 회사에서 진행중인\n\n건은 확인되고 있지 않습니다.  문의하신 기업이 한국전력기술주식회사가\n\n정확한지 다시한번 확인 부탁드립니다.\n\n감사합니다.\n"]
["2019.10.19","사보구독 문의","안녕하세요 \n먼저 한기의 무궁한 발전을 기원하며 문의드립니다.\n우리 한기에서 발간하는 사보 등 소식지를 구독하고자 하는데요.\n배송,구독신청이 가능하다면 \n신청 절차를 자세히 알려주세요 \n감사합니다","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n한국전력기술에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.\n우선 받고자하시는 주소와 연락처를 남겨주시면 배송해드리도록 하겠습니다.\n문의 사항이 있으시면 054-421-3039로 연락주시면 됩니다.\n\n감사합니다."]
["2019.11.04","경력증명서 발급","안녕하세요.\n\n경력증명서를 발급받고자 합니다.\n토목기술처에서 2004.08.16 ~ 2005.09.17 책임기술원(과장)으로 근무하였습니다.\n\n전자파일(예, pdf 형식)이면 좋겠고, 문서라면 아래 주소로 부탁드립니다.\n\n(48516) 부산광역시 남구 분포로 113 (용호동,엘지메트로시티), 222동 2106호 강태섭 앞\n\n고맙습니다.","안녕하세요\n인사팀 입니다\n\n요청하신 경력증명서 관련하여 신청 방법을 아래와 같이 안내해 드리오니\n신청 하시기 바라며, 핸드폰번호와 이메일 주소를 꼭 기재하여 주셔야\n증명서 발급하여 메일로 송부해 드릴 수 있습니다.\n\n[신청방법]\n\nㅇ 회사 홈페이지 : kepco-enc.com(한국전력기술)\nㅇ 고객지원 -> 퇴직.경력증명서 선택\n\n\n* 개인정보 이므로, 임의로 경력증명서를 발급해 드리지 못한 점 양해 부탁 드리겠습니다.\n  감사합니다.\n\n\n\n"]
["2019.11.14","축구장 사용에 대해","안녕 하십니까~\n저는 선문대학교 축구부 코치 조성래 라고 합니다.\n다름 아니라 축구장 사용 관계로 전화를 드렸는데 관계자 분께서 평일에는 사용을 할수없고 주말에만 공문을 보내면 사용을 할 수있다고 하셨습니다.\n여기 운동장을 만든 의도는 무엇이며 누굴 위해서 만들었는지 궁금해서 연락을 드렸습니다. 그리고 울진,기장 등 원자력 발전소 같은 다른 기관은 무료로 개방을 해주는데 여긴 왜 안되는지 궁금하네요? 답변 부탁드릴께요.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n1. 현재 주중 사용은 회사 근무시간임으로 사용을 제한하고 있으며\n   주말이나 휴일에 행사내용을 공문을 통해 접수받으면\n   상황에 따라 무료로 대여하고 있습니다.\n\n2. 2019년 11월 현재 30여회에 걸쳐 회사 체육시설을 지역기관이니 단체에\n   무료로 대여 하고 있습니다."]
["2019.11.22","삼천포화력 제3,4호기 수처리설비 건물 구조계산 자료","안녕하세요! 삼천포발전본부 조은영 입니다.\n\n삼천포 3,4호기 건물 구조계산 자료를 구할수 있는지 문의드립니다.\n3,4호기 수처리설비 건물 구조계산 자료가 필요합니다. \n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n중복 접수 건으로 CS 관리자 답변처리.\n정식 답변은 관련 부서에서 추후 조치할 예정"]
["2019.11.22","테스트","테스트"]
["2019.04.26","배관재질 문의","배관재질에 대한 내용입니다\nPiping Material Classes책자를 보다보니 도면상에 나타나있는 \nBAD라는 재질이 없어서 정확히 어떤재질인지 문의드립니다\nAAD에서 CAD로 바로 넘어가네요 빠른 답변 부탁드립니다","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n-.BAD 재질은 ASTM A335 Gr.P22 재질로 LP BP Spray Nozzle 연결부에 적용되는 재질입니다\n  기존 화력 발전소에는 적용 되지 않았으나, ASME B31.1에서 A335 P92 저합금강과 A106 탄소강\n  과의 이종 재질간의 용접이 허용되지 않아 Transition Material인 A335 P22재질을 사용하게 되었    으며, 이와 관련 BAD가 추가된것입니다\n    "]
["2019.06.17","[태안발전본부] 정정계산서 자료 질의","안녕하십니까 태안발전본부 연료설비부 입니다.\n보호계전기 교체 사업을 진행하려고 하는데\n준공이 오래되다보니 정정계산서 일부자료가 없어서 \n자료 요청을 하려고 합니다.\n\n사업번호: 1R662\n계산서 번호: 9-832-EA342-002\n작성자 서명: 여경규\n일자: 2000.\n\n6.9kV 계통 정정계산서,\n480V 계통 정정계산서\n요청드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n\n 준공이 완료된 선행호기 설계계산서 자료는 회사 보안규정에 따라 제공이 어려운바\n\n 양해하여 주시기 바라며, 관련자료는 요청하신 사업의 준공도서에 이미 포함되어\n\n 제출 되었을 것으로 판단됩니다. "]
["2019.08.19","국내 석탄 화력 발전소 습식 탈황 설비에 들어가는 삭회석 연간 사용량","안녕하세요.\n저는 작은 중소업체에서 연구원으로 일하고 있습니다.\n저희 회사에서 습식 탈황제거에 사용되는 석회석 대체품 개발을 하게 되어 보고서를 작성해야 하는데 전국 석탄 화력 발전소 습식 탈황설비에 들어가는 석회석 연간 사용량을 알 수 있을까요?\n몇군데 전화로 문의를 하는데 정확한 자료를 얻기가 어렵네요.\n아니면 이런 자료를 알아볼 수 있는 경로가 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n저희회사는 발전소를 설계하는 회사로 탈황설비 엔지니어링을 수행하고 있읍니다.\n잘 아시겠지만 탈황설비에서 석회석은 배기가스중의 황산화물(SOx)를 제거하기 위하여 사용되며\n그 소모량은 연료중의 황(S) 성분량, 탈황 제거효율, 발전소 용량, 발전 부하량, 발전소 가동시간 등에 따라 결정됩니다.\n화력발전소 석탄중 황(S) 함유량 0.6%, 발전소 용량 500MW, 발전소 년간 이용율 80%, 탈황설비 효율 90%를 기준으로 석회석 사용량을 추정하면 연간 2만톤 정도를 사용합니다.\n국내 가동중인 대용량 화력발전소는 대략 500MW x 38기, 800MW x 6기, 1000MW x 6기 정도이며, 소규모 발전소 및 민간발전소도 운영되고 있읍니다.\n이를 기준으로 추정하면 년간 석회석 소모량은 약 120만톤 정도입니다. 이 값은 단순한 계산상으로 추정한 값입니다. 연료중의 황성분이 수시로 변하고, 발전소 가동율의 변경도 매우 큰 상황을 고려하여 석회석 소모량을 추정할 필요가 있읍니다. \n정확한 사용량은 각 발전사별로 문의하여야 알 수 있으며, 저희는 보유하고 있지 않읍니다\n국내 석회석 협회가 있는 것으로 알고 있읍니다. 이 협회에 문의하면 알 수도 있읍니다.\n\n정확한 사용량은 아니지만 조금이나마 도움이 되였으면 합니다.\n\n감사합니다."]
["2019.11.22","삼천포화력 제3,4호기 수처리설비 건물 구조계산 자료","안녕하세요! 삼천포발전본부 조은영 입니다.\n\n삼천포 3,4호기 건물 구조계산 자료를 구할수 있는지 문의드립니다.\n3,4호기 수처리설비 건물 구조계산 자료가 필요합니다. \n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n삼천포 3,4호기 수처리건물 구조계산서는 90년도에 작성된 문건으로 한기 DL에 찾아본 결과 보유를 하지 않은것으로 검색됩니다.   \n\n감사합니다.\n "]
["2019.04.02","신고리1,2호기 붕산수보충펌프 재순환모드시 오리피스 설계유량 배경 문의","첨부 신고리1,2호기 붕산수보충펌프 재순환유로(파랑색) 운전시 오리피스 12를 통과하는 유량이 약 200gpm임.\n\n이는 펌프 최소유량(20gpm) 미포함 정격유량 165gpm 대비 120% 유량으로 현장에서는 진동도 높아 기기 영향을 검토중임.\n\n오리피스 12 유량을 200gpm에서 펌프 정격 165gpm으로 변경하려 검토중인데, 오리피스 12를 165~200gpm 으로 설계한 배경은 무엇인지요?  \n-오리피스 14는 20 ~ 25gpm으로 설계됨\n\n감사합니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n\n'OR12는 BAMP의 재순환 배관에 설치된 오리피스이며, 재순환 배관은 (BAMP를 통한 재순환을 통해) RWT의 붕소농도를 균일화하는 기능을 수행하므로, 재순환 배관을 통해 공급되는 유량은 펌프의 정격 유량까지 공급되는 것이 재순환 운전의 의도에 부합함. 그에 따라 한기 SD에서 생산하는 BAMP의 설계시방서(9-904-Z-404-001)에서는 펌프의 정격유량, minimum bypass 유량을 각각 165, 20 gpm으로 제공하고, 연계요건서(9-451-Z-444-001)에서도 A/E 배관 설계를 위해 펌프 우회 배관 및 최소유량 우회 배관에 대한 기준 유량을 각각 165, 20 gpm으로 제공하며, 시운전절차서 (9-300-Z-426-001)에서도 해당 line에서 형성되는 유량을 (miniflow 포함) 76 ~ 700 L/min (20 ~ 185 gpm)으로 설정하도록 하고 있음. 질문에서 기술한 200 gpm의 유량은 해당 오리피스 구매를 위한 사양으로 판단되며 최종 유량 설정은 TP 에 따라 설정되어야 할 것으로 사료됨. 상기 검토내용에 따라 해당 오리피스 유량은 165 ~ 185 gpm으로 설계하는 것을 추천함.\n다만, 해당 오리피스의 설계 및 공급은 한기 A/E의 역무임을 참고바랍니다.'"]
["2019.02.11","KEPCO E&C 해외사무소 연락처","안녕하세요.\n(주)SJE의 박영실차장입니다.\n폐사는 전력기자재를 판매하고 있으며, 현재 가나 전공공사 입찰 참가를 위하여 시장조사 겸 방문예정입니다.\n가나에도 KEPCO E&C 사무소가 있는 것으로 알고 있습니다.\n시장문의 및 내방일정 조율 등을 위한 담당자 및 연락처를 알고 싶습니다.\n\n감사합니다.","담당자를 통해 연락되도록 조치하겠습니다.\n이재준차장 (054-421-7244)로 연락바랍니다.\n\n "]
["2019.06.10","한수원 고리3발전소 IPB Cooler 관련 문의","고리3발전소 IPB Cooler 관련 문의드립니다.\n\n1. PO Spec : 9-811-E210\n2. 문의내용\n  - IPB Cooler 내 냉각송풍기 2대 동시 운전가능 여부\n  - PO spec에 동시운전이 가능하도록 명시되어 있는 것이 정확하게 어떤의미인지 \n3. 설계현황\n  - PO Spec 4.06 9항 b 및 h 항에 냉각송풍기는 수동 또는 자동으로 교체운전이 가능해야하고 동시운전도 가능해야 한다고 명시되어 있음\n  - 현재 발전소에서는 1대씩 교번으로 운전 중임\n  - 로직도면에는 2대 동시 운전불가능하도록 설계되어 있음\n\n회신요청드립니다.","한국전력기술 홈페이지 고객상담실을 이용해 주셔서 감사드립니다. \n질문하신 내용에 대하여 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.\n \n\n- IPB Cooler 내 냉각송풍기 2개 동시 운전가능 여부\n \n  IPB 강제공냉식 냉각계통은 본 계통 상실로 인한 주발전기 부하 감소를 막기 위해\n  다중 냉각계통(Redundant System)으로 설계되며, 다중계통의 운전은 IPB 구매규격서,\n  항목번호 4.06.B.9.b 에 명시된 바와 같이 본 냉각 계통은 다음 중의 한 가지를 선택하여 \n  운전할 수 있음.\n \n  1) 자동 또는 수동으로 다중계통 간 절체하여 운전\n \n  2) 다중 계통이 동시 운전  \n \n  각 IPB 강제공냉식 냉각 계통은 팬을 포함하고 있으며, 공급자의 설계에 따라 팬의 구성은\n  1대 또는 그 이상으로 구현됩니다. 충분한 냉각능력 확보를 위해 각 냉각계통 내부 팬은\n  병렬운전이 가능하도록 요구하였음 \n \n \n- PO Spec에 동시 운전이 가능하도록 명시되어 있는 것이 정확하게 어떤 의미인지\n \n  상기 답변 내용 참조바랍니다\n"]